САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
«ВЫБОРЖЕЦ»
Заседание Правления №  8                                                          29.05.2026г.                           
Присутствовали:
Председатель: Горбачева Е.П.
Члены правления: Сосулина Т.А., Боляк Ю.С., Дмитриева Т.Е. Хмелинина Т.
Ревизионная комиссия:
Бухгалтер:
Секретарь: Сосулина Т.А.  
                                   
                                                  Повестка дня:
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Выход из строя насоса от пожарного водопровода.
1.  Выход из строя насоса от пожарного водопровода.
   В связи с аварией на линии электропередач ВЛ -10 кВА 26.05.26г. вышел из строя насос пожарного водопровода. На основании проведенного тендера, выбран исполнитель для устранения данной проблемы. 
Постановили: 1. Купить скважинный насос аналогичный стоявшему в скважине.         2. Пригласить ремонтную бригаду по установке насоса для пожарного водопровода.   3. Установить насос с автоматикой, имеющей защиту от скачков напряжения, пропадания фазы, сухого хода, короткого замыкания.
Принято: Единогласно.

Члены Правления:                                    Ревизионная комиссия:     
Горбачева Е.П.                                              
Сосулина Т.А.                                                                                                                                                                                                
Боляк Ю.С.
Дмитриева Т.Е.
Хмелинина Т.
